- УТВЕРЖДЕНО

- Постановление

- заместителя Министра –

- Главного государственного санитарного

- врача Республики Беларусь

- от 30.07.2018 № 73

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

(наименование органа или учреждения, осуществляющего государственный санитарный надзор)

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) № ____

Сфера контроля (надзора): осуществление государственного санитарного надзора за соблюдением Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 «О развитии предпринимательства» (далее - ОСЭТ), субъектами, оказывающими бытовые услуги.

| Дата начала заполнения |  |  |  |  | Дата завершения заполнения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   число |   месяц |     год |   ч. |   мин. |   число |   месяц |     год |   ч. |   мин. |
|  |  |  | время |  |  |  |  | время |  |

| Дата направления |  |  |
| --- | --- | --- |
|   число |   месяц |     год |

Контрольный список вопросов (чек-лист)  заполняется <*>:

в ходе проверки  (выборочной  или внеплановой )

для использования при планировании проверок 

в ходе мониторинга  (заполняется контрольным (надзорным) органом при необходимости).

______________________

<*>Контрольный список вопросов (чек-лист) заполняется за период с года окончания предыдущей выборочной проверки (включая этот год). При отсутствии предыдущей выборочной проверки контрольный список вопросов (чек-лист) заполняется за период, не превышающий трех календарных лет.

Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон проверяющего (руководителя проверки) или должностного лица, направившего контрольный список вопросов 
(чек-лист)

Сведения о субъекте:

Учетный номер плательщика (УНП)         

Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) субъекта

Место нахождения субъекта (объекта субъекта)

(адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

Место осуществления  деятельности

(адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

Форма собственности

Общая численность работающих ______, в том числе женщин ______

Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представителя (представителей) субъекта

Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту<*>:

| № п/п | Формулировка требования, предъявляемого к субъекту (далее – требование) | Структурные элементы нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, устанавливающих требования | Сведения о соблюдении субъектами требований |  |  |  | Приме-чание (поясне- ние) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Да | Нет | Не тре-бует-ся | Коли- чествен-ный показа- тель |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Общие требования к объектам, оказывающим бытовые услуги |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В помещениях объекта поддерживается чистота. | п. 3 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7 |  |  |  |  |  |
|  | Текущая уборка в помещениях объекта проводится ежедневно и по мере необходимости с использованием разрешенных к применению моющих средств и средств дезинфекции в соответствии с инструкциями по их применению. | п. 3 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7 |  |  |  |  |  |
|  | Генеральная уборка и дезинфекция помещений проводятся не реже одного раза в месяц. | п. 3 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7 |  |  |  |  |  |
|  | Не допускается эксплуатация пришедших в негодность: | п. 3 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7 | × | × | × | × | × |
|  | инженерного оборудования; | -//- |  |  |  |  |  |
|  | систем отопления; | -//- |  |  |  |  |  |
|  | вентиляции; | -//- |  |  |  |  |  |
|  | освещения; | -//- |  |  |  |  |  |
|  | водоснабжения; | -//- |  |  |  |  |  |
|  | водоотведения; | -//- |  |  |  |  |  |
|  | санитарно-технического оборудования. | -//- |  |  |  |  |  |
|  | Проводятся дезинсекционные и дератизационные мероприятия с использованием препаратов, разрешенных к применению. | п. 5 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7 |  |  |  |  |  |
|  | Уборочный инвентарь, моющие средства и средства дезинфекции хранятся в специально выделенном помещении (месте), оборудованном полками и (или) стеллажами. | п. 6 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7 |  |  |  |  |  |
|  | Уборочный инвентарь для туалетов имеет маркировку, соответствующую его назначению, и хранится отдельно от другого уборочного инвентаря. | п. 6 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7 |  |  |  |  |  |
|  | Все поверхности помещений объектов (полы, стены, потолки) изготовлены из нетоксичных материалов, устойчивых к коррозии, подвергающихся мойке и дезинфекции (при необходимости ее проведения). | п. 7 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7 |  |  |  |  |  |
|  | Все поверхности помещений объектов (полы, стены, потолки), поддерживаются в исправном состоянии. | п. 7 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7 |  |  |  |  |  |
|  | Содержание и эксплуатация оборудования объекта соответствует инструкциям по его эксплуатации (руководству, паспорту изготовителя оборудования). | п. 8 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7 |  |  |  |  |  |
|  | На объекте имеется аптечка первой помощи универсальная с перечнем вложений, установленным Министерством здравоохранения, отсутствуют лекарственные средства с истекшим сроком годности. | п. 10 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7 |  |  |  |  |  |
|  | Лица, участвующие в оказании бытовых услуг, непосредственно связанных с воздействием на кожу, тело и волосы потребителя, имеют медицинскую справку о состоянии здоровья с отметкой о прохождении гигиенического обучения. | п. 11 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7 |  |  |  |  |  |
| Фактическое количество баллов, всего |  |  |  |  |  |  |  |
| - Требования к размещению и устройству объекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Помещения объекта изолированы от жилых помещений и имеют отдельные входы (выходы) (при размещении объектов в многоквартирных жилых домах). | п. 16 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7 |  |  |  |  |  |
|  | Территория объекта содержится в чистоте. | п. 17 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7 |  |  |  |  |  |
|  | Для хранения инвентаря для уборки территории объекта выделено отдельное помещение или специальное место. | п. 17 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7 |  |  |  |  |  |
|  | На территории созданы условия для сбора отходов на обозначенных площадках, имеющих ограждение и твердое покрытие, или других специально оборудованных конструкциях. | п. 17 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7 |  |  |  |  |  |
|  | Площадки и конструкции для сбора отходов содержатся в чистоте. | п. 17 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7 |  |  |  |  |  |
|  | Осуществляется периодический контроль за соблюдением гигиенических нормативов по параметрам факторов производственной среды при осуществлении трудового процесса | п. 18 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7 |  |  |  |  |  |
|  | Система приточно-вытяжной вентиляции объекта оборудована отдельно от системы вентиляции многоквартирного жилого дома (при размещении объектов в многоквартирных жилых домах). | п. 19 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7 |  |  |  |  |  |
|  | В санитарно-бытовом помещении объекта предусмотрена естественная и (или) механическая система вентиляции в соответствии с характером оказываемых услуг. | п. 19 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7 |  |  |  |  |  |
|  | Вентиляционная система находится в исправном состоянии и чистоте. | п. 19 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7 |  |  |  |  |  |
|  | На все действующие вентиляционные установки имеются паспорта. | п. 19 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7 |  |  |  |  |  |
|  | Проводится определение эффективности работы вентиляционных установок не реже одного раза в 3 года. | п. 19 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7 |  |  |  |  |  |
|  | Естественное и искусственное освещение помещений и рабочих мест объекта соответствует характеру труда и разряду зрительных работ. | п. 20 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7 |  |  |  |  |  |
|  | Остекление оконных проемов целостное. | п. 20 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7 |  |  |  |  |  |
|  | Осветительные приборы и защитная арматура содержатся в исправном состоянии и чистоте. | п. 20 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7 |  |  |  |  |  |
|  | Объект обеспечен холодным и горячим водоснабжением из централизованной сети хозяйственно-питьевого водоснабжения (при отсутствии централизованной системы водоснабжения объект обеспечен нецентрализованным водоснабжением). | п. 21 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7 |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование систем водоотведения объекта соответствует предназначенной цели и обеспечивает полное удаление сточных вод, система водоотведения находится в исправном состоянии. | п. 22 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7 |  |  |  |  |  |
|  | Помещения объекта оборудованы туалетами для работников и (или) посетителей (при отсутствии централизованной системы водоотведения объекта в сельской местности устроен надворный туалет с водонепроницаемым выгребом или установлен биотуалет, которые находятся на расстоянии не менее 20 метров от производственных помещений объекта). | п. 23 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7 |  |  |  |  |  |
|  | Туалеты и (или) биотуалеты содержатся в исправном состоянии и чистоте. | п. 23 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7 |  |  |  |  |  |
|  | В туалетах созданы условия для соблюдения личной гигиены. | п. 23 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7 |  |  |  |  |  |
|  | На объекте оборудованы специальные места или комнаты для курения, в которых перетекание воздуха, содержащего табачный дым, в другие помещения не допускается. (Для объектов, в которых разрешено курение) | п. 24 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7 |  |  |  |  |  |
| Фактическое количество баллов, всего |  |  |  |  |  |  |  |
| - Требования к объектам, оказывающим парикмахерские и косметические услуги, а также услуги по маникюру и педикюру, услуги по перманентному макияжу, пирсингу, нанесению татуировки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация объекта осуществляет организацию и контроль противоэпидемического режима, а также контроль режима дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации инструментов, используемых при маникюре, педикюре, татуаже, пирсинге, пилинге и косметических услугах. | п. 61 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7 |  |  |  |  |  |
|  | На объектах, оказывающих услуги, связанные с воздействием на тело, кожу и волосы потребителя, выделено помещение либо специальное место для дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации инструментов, оборудованное раковиной и смесителями с подводкой горячей и холодной воды. | п. 62 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7 |  |  |  |  |  |
|  | Минимальный набор инструментов, используемых для оказания бытовых услуг, обеспечивает применение в отношении каждого клиента только продезинфицированных инструментов. | п. 62 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7 |  |  |  |  |  |
|  | Инструменты, используемые для обслуживания потребителей, после очистки и проведенной дезинфекции хранятся в промаркированных емкостях с крышками. | п. 62 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7 |  |  |  |  |  |
|  | При оказании бытовых услуг, связанных с нарушением целостности кожного покрова или слизистой оболочки потребителя используются стерильные части технических средств и инструменты, одноразовые стерильные салфетки. | п. 63 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7 |  |  |  |  |  |
|  | Работники, оказывающие бытовые услуги, при проведении процедур с нарушением целостности кожного покрова и слизистой оболочки потребителя используют одноразовые перчатки. | п. 64 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7 |  |  |  |  |  |
| Фактическое количество баллов, всего |  |  |  |  |  |  |  |
| - Требования к объектам, оказывающим услуги соляриев |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площадь помещения для установки оборудования ультрафиолетового облучения соответствует указанной в инструкции по использованию (техническом паспорте). | п. 65 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7 |  |  |  |  |  |
|  | В оборудовании ультрафиолетового облучения используются лампы с допустимой нормативной выработкой часов, установленной производителем. | п. 65 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7 |  |  |  |  |  |
|  | Помещение для эксплуатации соляриев оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением (в случае установки моделей, оборудованных собственной системой вентиляции, организован естественный приток воздуха в помещение). | п. 65 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7 |  |  |  |  |  |
| Фактическое количество баллов, всего |  |  |  |  |  |  |  |
| - Требования к объектам, оказывающим услуги плавательных бассейнов и аквапарков |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздевальные для посетителей оборудованы туалетами, индивидуальными шкафами для хранения одежды. | п. 66 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7 |  |  |  |  |  |
|  | Душевые бассейна оборудованы: | п. 66 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7 | × | × | × | × | × |
|  | кабинами; | -//- |  |  |  |  |  |
|  | смесителями с подводкой холодной и горячей воды; | -//- |  |  |  |  |  |
|  | устройствами для средств гигиены, полотенец и мочалок; | -//- |  |  |  |  |  |
|  | Сооружения для очистки, обеззараживания и распределения воды плавательного бассейна обеспечивают эффективность обработки воды и безопасность работы бассейна. | п. 66 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7 |  |  |  |  |  |
|  | Для обработки воды в ваннах открытых, крытых и комбинированных плавательных бассейнов, бассейнов и водных аттракционов в аквапарках применяются химические реагенты и дезинфицирующие средства, предназначенные для этих целей и разрешенные к применению. | п. 66 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7 |  |  |  |  |  |
|  | Каждая ванна плавательного бассейна имеет свою систему водоподготовки, обеспечивающую постоянство температуры воды и автоматическое дозирование реагентов. | п. 66 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7 |  |  |  |  |  |
|  | Вода, подаваемая в ванны, обеззараживается (посредством хлорирования, бромирования, озонирования, ультрафиолетового излучения и другими разрешенными методами). | п. 66 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7 |  |  |  |  |  |
|  | Проводится дополнительная обработка воды дезинфицирующими средствами в бассейнах рециркуляционного типа без полного слива воды не реже одного раза в месяц одновременно с проведением генеральной уборки. | п. 66 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7 |  |  |  |  |  |
|  | Температура воды в ваннах бассейна, температура воздуха в залах бассейна с ваннами, душевых соответствует установленным требованиям. | п. 66 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7 |  |  |  |  |  |
|  | Система обмена воды бассейнов с площадью зеркала воды не более 100 кв. метров предусматривает непрерывное пополнение бассейна свежей водой в пределах не менее 10 процентов объема бассейна за сутки. | п. 66 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7 |  |  |  |  |  |
|  | Администрацией бассейна организован контроль за соблюдением посетителями правил личной гигиены. | п. 66 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7 |  |  |  |  |  |
|  | Все помещения бассейна содержатся в чистоте. | п. 66 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7 |  |  |  |  |  |
| Фактическое количество баллов, всего |  |  |  |  |  |  |  |
| - Требования к объектам, оказывающим услуги по стирке белья (прачечных, постирочных) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расположение отдельных помещений объектов, в которых предоставляются услуги по стирке и приемке белья, предусматривает непрерывность технологического процесса без пересечения и соприкосновения чистого и грязного белья. | п. 67 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7 |  |  |  |  |  |
|  | В объектах, принимающих белье от организаций здравоохранения, а также иных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих медицинскую деятельность: | п. 67 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7 | × | × | × | × | × |
|  | стирка белья производится в отдельной автоматической стиральной машине с соответствующей маркировкой; | -//- |  |  |  |  |  |
|  | белье инфекционных, обсервационных, гнойно-хирургических отделений подвергается предварительному обеззараживанию. | -//- |  |  |  |  |  |
|  | Помещения объектов, в которых производится обработка инфицированного белья: | п. 67 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7 | × | × | × | × | × |
|  | изолированы от остальных помещений объекта; | -//- |  |  |  |  |  |
|  | обеспечены самостоятельной вытяжной вентиляцией; | -//- |  |  |  |  |  |
|  | оборудованы резервными источниками горячего водоснабжения проточного типа. | -//- |  |  |  |  |  |
| Фактическое количество баллов, всего |  |  |  |  |  |  |  |
| - Требования к объектам, оказывающим услуги по химической чистке |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект, оказывающий услуги по химической чистке, размещается в отдельно стоящем общественном или административно-бытовом здании. | п. 68 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7 |  |  |  |  |  |
|  | Все химические материалы (реагенты, вещества и препараты), поступающие на объект, оказывающий услуги по химической чистке: | п. 68 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7 | × | × | × | × | × |
|  | хранятся в отдельных помещениях, оборудованных местной вытяжной вентиляцией; | -//- |  |  |  |  |  |
|  | помещения имеют полы, стойкие к воздействию кислот и щелочей; | -//- |  |  |  |  |  |
|  | помещения оборудованы стеллажами, поддонами. | -//- |  |  |  |  |  |
|  | Используемые машины и установки герметизированы и оборудованы системами вытяжной вентиляции. | п. 68 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7 |  |  |  |  |  |
|  | В отделениях для выведения пятен с одежды, обработки одежды и других изделий, влажно-тепловой обработки установлены местные вытяжные устройства. | п. 68 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7 |  |  |  |  |  |
| Фактическое количество баллов, всего |  |  |  |  |  |  |  |

Контрольный список вопросов (чек-лист) составлен на основании нормативного правового акта, в соответствии с которым предъявлены требования к проверяемому субъекту:

1. Общие санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 «О развитии предпринимательства».

_____________                ___________________________________________________________

подпись		    инициалы, фамилия, должность представителя проверяемого субъекта

__________________20____г.

_____________               _______________________________________

подпись	            инициалы, фамилия, должность проверяющего (руководителя проверки)

__________________20____г.

<*> В перечне требований, предъявляемых к проверенному субъекту, проставляются следующие отметки:

в графе «Да»  – если предъявляемое требование реализовано в полном объеме;

в графе « Нет» –  если предъявляемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме;

в графе «Не требуется» – если предъявляемое требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) контролю (надзору) применительно к данному проверяемому субъекту;

в графе «Количественный показатель» – если предъявляемое требование подлежит количественной оценке;

в графе «Примечание» (пояснение) – для отражения поясняющей записи, если предъявляемое требование реализовано не в полном объеме, и иных пояснений.

Оценка показателей в баллах

1. «Да» – (2 балла).

2. «Нет» – (0 - 1 балл):

1 балл – если требование реализовано не  в полном объеме;

0 баллов – если требование не реализовано.

3. «Не требуется» – (2 балла).

Оценка результатов

1. Оценка результатов осуществляется по каждому разделу отдельно.

2. Итоговой оценкой объекта считается наихудшая по любому из разделов.

| № п/п | Наименование санитарно-гигиенического показателя, его доля в определении санэпидблагополучия | Факти- ческое коли- чество баллов | Число приз наков | Макси- мальное коли- чество баллов | Риск не выражен или выражен слабо – от…баллов до…баллов | Средняя степень риска – от …баллов до… баллов | Выра-жен ный риск – менее… баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общие требования к объектам, оказывающим бытовые услуги |  | 19 | 38 | 38-27 | 26-19 | 18 и менее |
|  | Требования к размещению и устройству объекта |  | 20 | 40 | 40-31 | 30-21 | 20 и менее |
|  | Требования к объектам, оказывающим парикмахерские и косметические услуги, а также услуги по маникюру и педикюру, услуги по перманентному макияжу, пирсингу, нанесению татуировки |  | 6 | 12 | 12-11 | 10-7 | 6 и менее |
|  | Требования к объектам, оказывающим услуги соляриев |  | 3 | 6 | 6-5 | 4-3 | 2 и менее |
|  | Требования к объектам, оказывающим услуги плавательных бассейнов и аквапарков |  | 13 | 26 | 26-19 | 18-13 | 12 и менее |
|  | Требования к объектам, оказывающим услуги по стирке белья (прачечных, постирочных) |  | 6 | 12 | 12-11 | 10-7 | 6 и менее |
|  | Требования к объектам, оказывающим услуги по химической чистке |  | 6 | 12 | 12-11 | 10-7 | 6 и менее |

Итоговая оценка

(риск не выражен или выражен слабо / средняя степень риска / выраженный риск)